ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Тема: Исследование трехфазного синхронного генератора.

Цель: Изучить устройство синхронного генератора и приобрести практические навыки в сборке схем и снятии характеристик; получить экспериментальное подтверждение теоретическим сведениям о свойствах синхронного генератора.

Студент должен знать:

- типы синхронных генераторов, их устройство и способы возбуждения реакции якоря синхронного генератора при активной, индуктивной емкостной и смешанной нагрузках;

- характеристики холостого хода, короткого замыкания внешние и регулировочные;

- номинальное изменение напряжения при сбросе нагрузки и номинальное изменение тока возбуждения;

- отношение короткой замыкания синхронного генератора;

- потери и КПД синхронной машины;

уметь:

- собирать схему, производить пробный пуск генератора и проверять возможность регулирования параметров генератора.

Теоретическое обоснование

Внешняя характеристика - это зависимость напряжения на выходе генератора U1 от тока нагрузки I1, при неизменных частоте вращения (n2 = n1), токе возбуждения Iв = соnst и коэффициенте мощности соs φ1= соnst.

Характеристика холостого хода – эта характеристика представляет собой зависимость ЭДС генератора в режиме х. х. Ей от тока возбуждения Iв при номинальной частоте вращения n2 = n1. Характеристику х. х. принято строить в относительных величинах ЭДС Е0* и тока возбуждения Iв* : Е0 = f(Iв*), где

Е0* = Е0: U1ном и Iв* = Iв/Iв.оном. За базовые величины при определении относительных значений ЭДС и тока возбуждения принимают соответственно номинальное значение напряжения на выходе генератора U1ном и ток возбуждения Iв0ном соответствующий ЭДС х. х., равной номинальному напряжению генератора U1ном.

Регулировочная характеристика - это зависимость тока возбуждения генератора Iв от тока нагрузки I1 при неизменных частоте вращении n2 = n1 и напряжении U1 = U1ном.

Характеристика короткого замыкания - это зависимость тока статора при опыте к. з. I1k от тока возбуждения Iв при неизменной частоте вращения n2 = n1. Характеристику к. з. принято строить в относительных единицах: I*1k = f(I*в), где I*1k  = I1k/ I1ном, I*в = Iв/ Iв.0.ном.

Анализируя результаты лабораторной работы, дают заключение о соответствии характеристик генератора, полученных опытным путем, типовым характеристикам, веденным в учебнике. При этом объясняют физические процессы, уловившие форму того или иного графика. Например, объясняют, почему характеристика х.х. имеет криволинейный вид, а ее ветви при намагничивании и размагничивании не совпадают. При сравнении опытной характеристики х. х. с нормальной следует дать количественную оценку.

Расхождению этих характеристик, рассчитав наибольшую величину этого расхождения (%):

Е0.наиб = (Е*0.оп - Е*0.нор)                                        (9.1)

где Е*0оп и Е*0.нор - относительные значения напряжений х. х., взятых по опытной и нормальной характеристикам х. х. соответственно при токе возбуждения Iв, соответствующем наибольшему расхождению этих характеристик.

При анализе внешних и регулировочных характеристик генератора следует объяснить причины, вызвавшие их расхождение при активной и активно-реактивной видах нагрузки. Анализируя свойства генератора, целесообразно воспользоваться понятиями номинального изменения напряжения при сбросе нагрузки (9.2) и номинального изменения тока возбуждения (9.3).

Анализируя результат опыта к. з., необходимо объяснить прямолинейный вид характеристики к. з. Показания приборов, снятые при увеличении тока возбуждения (при намагничивании), соответствуют восходящей ветви характеристики х. х., а показания, снятые при уменьшении тока возбуждения (при размагничивании), - нисходящей ветви этой характеристики.

За характеристику х. х. принимают среднюю линию, проведенную между восходящей и нисходящей ветвями. При снятии данных восходящей ветви характеристики х. х. необходимо, чтобы изменение тока возбуждения Iв происходило только в направлении нарастания, а при снятии данных нисходящей ветви - только в направлении убывания. Для сравнения характеристики х. х. , полученной опытным путем, с нормальной характеристикой х. х. синхронной машины следует обе характеристики строить в одних осях координат.

Ниже приведены данные нормальной характеристики х. х. синхронной машины:

I*в   ....   0,5     1,0     1,5      2,0     2,5     3,0     3,5 5

E*0  .... 0,58    1,0     1,21    1,33   1,40   1,46   1,51

Ход работы

Пуск двигателя выполняется следующим образом: поставить рукоятку пускового реостата ПР в положение «Пуск», а движок регулировочного реостата rрг в положение, соответствующее минимальному сопротивлению; затем включить рубильник Р1 и рычаг ПР медленно перевести в положение «Работа». Затем движок реостата rрг поставить в положение, соответствующее синхронной частоте вращения. После включения цепи возбуждения генератора рубильником Р2 контроль за частотой вращения удобно вести по показанию частотомера ПР, показание которого не должно отличаться от номинальной частоты тока в обмотке статора, например 50 Гц.

Для остановки двигателя необходимо разомкнуть рубильник Р1  поставить рычаг ПР в положение «Пуск»..

После сборки схемы (рисунок 9.1) и проверки ее преподавателем выполняют пробный пуск генератора. Для этого пускают приводной двигатель и, замкнув рубильник Р2, постепенно увеличивают ток в обмотке возбуждения генератора Iв, наблюдая за показаниями вольтметра V и частотомера Нz. Затем, увеличивая сопротивление реостата rрг в цепи возбуждения приводного двигателя, устанавливают синхронную частоту вращения. После этого, регулируя величину тока возбуждения генератора Iв потенциометром Rп устанавливают на выходе генератора номинальное напряжение U1ном.

После пуска приводного двигателя и установки номинальной частоты вращения доводят величину тока возбуждения генератора Iв до значения, при котором ЭДС х. х. Е0 = 1,3U1ном, а затем постепенно уменьшают ток возбуждения до нуля. При этом через приблизительно одинаковые интервалы ЭДС Е0, снимают показания приборов (амперметра А2 и вольтметра V) и заносят их в таблицу 8.1.

Опыт проводят следующим образом. Включают приводной двигатель, устанавливают синхронную частоту вращения n2 = n1 и поддерживают ее неизменной в течение всего опыта. Затем подключают активную нагрузку (включением рубильника Р3) и регулируют сопротивление нагрузки Rн величину тока возбуждения таким образом, чтобы при номинальном напряжении (U1 = U1ном) ток нагрузки генератора был номинальным (I1 = I1ном). Потом постепенно разгружают генератор до х. х. (I1 = 0) и получают данные внешней характеристики при активной нагрузке (соs φ1 = 1). После этого опыт повторяют при активно-индуктивной нагрузке (Р3 разомкнут, Р4 замкнут). Показания амперметра А1 и вольтметра V заносят в таблицу 8.2 и строят две внешние характеристики генератора в одних осях координат.

При соsφ1 = 1 и соsφ1 < 1 номинальное изменение напряжения генератора (%) при сбросе нагрузки

ΔUном=U0−U1номU1ном⋅100%                                         (9.2)

где U0 = Е0 - напряжение генератора в режиме х. х., В.

Генератор постепенно нагружают на активную нагрузку (Р3 замкнут) и регулируют ток возбуждения Iв таким образом, чтобы напряжение на выходе генератора в течение всего опыта оставалось неизменным и равным номинальному. При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока нагрузки (амперметр A1) измеряют ток возбуждения генератора (амперметр А2). Показания приборов заносят в таблицу 9.3. Опыт повторяют при активно - индуктивной нагрузке (Р3 отключен, Р4 включен).

По регулировочным характеристикам определяют номинальное изменение тока возбуждения (%)

ΔIв=Iв.ном−Iв.0.номIв.0.ном⋅100%                                             (9.3)

где Iв.ном и Iв.0.ном - значения токов возбуждения, соответствующие номинальному напряжению генератора Uном при номинальной нагрузке и в режиме х. х. соответственно, А.

Собирают схему опыта трехфазного к. з. синхронного генератора (рисунок 9.2) и после проверки ее преподавателем включают приводной двигатель при отключенном возбуждении генератора (Р2 разомкнут). Установив номинальную частоту вращения (n2 = n1) и поддерживая ее в течение всего опыта неизменной, включают рубильник Р2 и потенциометром Rа постепенно увеличивают ток возбуждения генератора до значения, при котором ток к. з. I1k = 1,2I1ном.

При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока I1k (амперметр А1) измеряют ток возбуждения Iв (амперметр А2). Одно измерение должно соответствовать току I1k  = I1ном. Показания приборов заносят в таблицу 9.4.

Затем показания приборов пересчитывают на относительные значения и строят характеристику к. з. Отношение короткого замыкания

ОКЗ=Iк.0.номIв.к.ном	                                          (9.4)

где Iв.к.ном - ток возбуждения генератора при опыте к. з., соответвующий номинальному току статора (I1k = I1ном), А.

Для явнополюсных синхронных машин ОКЗ = 0,9 ÷ 1,9.

Рисунок 9.1 - Схема включения трехфазного синхронного генератора

Рисунок 9.2 - Схема включения трехфазного синхронного генератора при опыте трехфазного  к. з.

Таблица 9.1 - Результаты измерений

| Намагничивание |  |  |  |  | Размагничивание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер измерения | Iв, А | Е0, В | I*в, А | Е0* | Номер измерения | Iв, А | Е0, В | I*в, А | Е0* |

Таблица 9.2-  Результаты измерений

| Номер измерения | сosφ1 = 1 |  | Номер измерения | сosφ1 < 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1, А | U1, В |  | I1, А | U1, В |

Таблица 9.3-  Результаты измерений

| Номер измерения | Cosφ1 = 1 |  | Номер измерения | Cosφ1 < 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1, А | Iв, А |  | I1, А | Iв, А |

Таблица 9.4 – Расчетные величины

| I1k, А |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iв, А |  |  |  |  |  |  |
| I*1k |  |  |  |  |  |  |
| I*в |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Какова конструкция синхронных машин с явнополюсным и неявнополюсным роторами?

- Какие способы возбуждения применяются в синхронных генераторах?

- Можно ли регулировать напряжение синхронного генератора изменением частоты вращения ротора?

- Почему характеристики х. х. синхронного генератора при намагничивании и размагничивании не совпадают?

- Почему внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора, снятые при разных видах нагрузки, не совпадают?

- Чем объясняется прямолинейный вид характеристики к. з. синхронного генератора?

- Что такое отношение короткого замыкания синхронного генератора и как влияет его величина на свойства генератора?

Содержание отчета

- Номер, тема и цель работы.

- Паспортные данные двигателя и измерительных приборов.

- Рисунок 9.1 - Схема включения трехфазного синхронного генератора.

- Ход работы.

- Результаты измерений и расчетов - таблицы 9.1 - 9.4.

- Внешняя, регулировочная и характеристика холостого хода.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Вывод о проделанной работе.

Литература

- Кацман М. М. Электрические машины - М.: Высшая школа, 2002, с. 289…295.